АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСЕЛЕНИЯ НОВОФЕДОРОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2015г.  №   95

Об утверждении Порядка ликвидации

аварийных ситуаций в системах

теплоснабжения с учётом

взаимодействия тепло-, электро-,

топливо-и водоснабжающих организаций,

потребителей тепловой энергии,

а также органов местного самоуправления

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Приказом Минэнерго России от 12.03.2013г. №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом поселения Новофедоровское,- постановляю:

1. Утвердить Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, а также органов местного самоуправления на территории   поселения Новофедоровское. (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации поселения Новофедоровское от 10.09.2014г. №79 «Об утверждении Плана ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории поселения Новофедоровское»

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сборник правовых актов поселения Новофедоровское», разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Новофедоровское в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации                                          А.В. Шутиков

Приложение  к

постановлению администрации

поселения Новофедоровское

от 24.09.2015г.  № 95

ПОРЯДОК

ликвидации аварий в системах теплоснабжения

с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций,

потребителей тепловой энергии, а также органов местного самоуправления на территории   поселения Новофедоровское

Цели и задачи

Цели:

  - Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

  - Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

  - Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений  и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

  - Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

  - Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

  - Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

  - Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

- Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.

а) водоснабжение и водоотведение

| № п/п | Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО « Мосводоканал» ПУ ВКХ ТиНАО | г. Москва Плетешковский пер.д.2, директор Забровский С.В. 8499-763-34-34 | д. Яковлевское, д. Кузнецово | д. Яковлевское д.31 тел.: 84958420303 |  |  |

б) теплоснабжение

| № п/п | Наименование тепло- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПАО « МОЭК» ООО «ТСК Новая Москва» | г. Москва ул. Электродная д.4а, зам. ген. директора Пульнер И.П. тел. 84956579444 | д. Яковлевское, д. Кузнецово | д. Яковлевское д.31 тел.: 84958420303 |  |  |

в) электроснабжение

| № п/п | Наименование электро- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПАО « МОЭСК», филиал (Новая Москва) Троицкий РЭС | Г. Москва 2-й Павелецкий пр. д.3 стр.2, тел.: 8495662-40-70, ген. директор Синютин П.А. | д. Яковлевское, д. Кузнецово, собственники индивидуальных жилых домов | д. Яковлевское д.31 тел.: 84958420303 |  |  |

2. 	Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение ГХВС | 2 часа |

б) на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

б) на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час.мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

3.  Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств час.мин. | Состав сил и средств | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | персонал чел. | техника ед. |  |
| 1 | ООО УК «Потребкооперация» | ПАО «МОЭСК», ООО УК «Потребкооперация» | д. Яковлевское д.24 тел. 84958420471 | 1-2 часа | 2 | - | Устранение неисправности плавких предохранителей в квартирных электрощитах, замена участков неисправных электрических проводов во внутренних домовых сетях, устранение неисправности в ТП, неисправностей наружных сетей электроснабжения |
| 2 | ООО УК «Потребкооперация» | ПАО «МОЭСК» | д. Яковлевское д.24 тел. 84958420471 | 1 час | 1-3 | нет | устранение неисправности в ТП, неисправностей наружных сетей электроснабжения |
| 3 | ПАО «МОЭК» | ПАО «МОЭСК» | ПАО «МОЭСК» филиал (Новая Москва) Троицкий РЭС 8495662-40-70, | 1 час | 1-3 | нет | Устранение неисправности плавких предохранителей в электрощитах котельной, замена участков неисправных электрических проводов во внутренних сетях |

4.	Порядок действий администрации поселения  Новофедоровское,

ресурсоснабжающих организаций

при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | ООО УК «Потребкооперация», собственники и наниматели жилых помещений | д. Яковлевское д.24 тел. 84958420471 , глава и зам.главы администрации 84958420303 | Информирование ЕДДС |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | ПАО « МОЭК», ПАО «МОЭСК», ООО УК «Потребкооперация» | д. Яковлевское д.24 тел. 84958420471 | Информирование ЕДДС |
| 3 | Доклад о ликвидация аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | ПАО « МОЭК», ПАО «МОЭСК», ООО УК «Потребкооперация» | Глава и зам.главы администрации | Информирование ЕДДС |
| 4.2.Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | ООО УК «Потребкооперация», собственники и наниматели жилых помещений глава и зам.главы администрации | д. Яковлевское д.24 тел. 84958420471 , глава и зам.главы администрации 84958420303 | Информирование ЕДДС, УМЧС по НиТАО |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативно штаба |  | Администрация поселения, 84958420303 |  |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | ООО УК «Потребкооперация», собственники и наниматели жилых помещений глава и зам.главы администрации | Администрация поселения, 84958420303 |  |
| 4 | Организация оперативного штаба | Глава администрации поселения | Администрация поселения, 84958420303 |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | ООО УК «Потребкооперация», собственники и наниматели жилых помещений |  |  |
| 6 | Оповещение населения | Глава администрации, зам. главы администрации | Администрация поселения, 84958420303 |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | ООО УК «Потребкооперация» | д. Яковлевское д.24 тел. 84958420471 , глава и зам.главы администрации 84958420303 |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | ООО УК «Потребкооперация», начальник участка ПАО « МОЭК» | д. Яковлевское д.24 тел. 84958420471 , глава и зам.главы администрации 84958420303 |  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | начальник участка ООО УК «Потребкооперация» | д. Яковлевское д.24 тел. 84958420471 , глава и зам.главы администрации 84958420303 | Информирование ЕДДС |
| 4.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории поселения | ЕДДС поселения Новофедоровское | д. Яковлевское д.24 тел. 84958420471 , глава и зам.главы администрации 84958420303 | Информирование главы администрации |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории поселения | ЕДДС поселения Новофедоровское | д. Яковлевское д.24 тел. 84958420471 , глава и зам.главы администрации 84958420303 | Информирование главы администрации |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств | ООО УК «Потребкооперация» | д. Яковлевское д.24 тел. 84958420471 , глава и зам.главы администрации 84958420303 |  |
| 4 | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | ООО УК «Потребкооперация» | д. Яковлевское д.24 тел. 84958420471 , глава и зам.главы администрации 84958420303 | Информирование ЕДДС |