Главное управление МЧС России по г. Москве

Управление по Новомосковскому и Троицкому АО

117574, г. Москва, ул. Голубинская, д. 6А, тел.+7(495)421-83-17, email:mchs.nitao@mail.ru

_____________________________________________________________________________

ПАМЯТКА

сотруднику социальной сферы по вопросам пожарной безопасности

При посещении лиц, состоящих на учете в ЦСО УСЗН, на дому, необходимо их проинструктировать о требованиях правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования:

#### 1. Исключить случаи допуска детей к газовым приборам.

#### 2. Соблюдать последовательность включения газовых приборов: сначала     зажечь спичку, а затем открывать подачу газа.

#### 3. Если подача газа прекратилась, немедленно закрыть перекрывной кран у горелки и запасной на газопроводе.

#### 4. Не использовать газовые плиты для обогрева квартиры.

#### 5. Не сушить белье над горящими горелками газовых приборов

#### 6. Во избежание утечки газа следить в ходе приготовления пищи, чтобы кипящие жидкости не заливали огонь. Регулярно чистить горелки.

#### 7. Не забывать закрытие крана баллона по окончании работ;

#### 8. Уходя из дома, не забывать выключение газовой плиты и перекрытие вентиля на баллоне.

#### 9. При появлении запаха газа в помещении следует перекрыть кран подачи газа, незамедлительно открыть окна и двери для проветривания помещения, не использовать открытый огонь, не включать электричество и электрические приборы, выдернуть телефонный шнур из розетки и вызвать работников газовой службы по телефону «104» или пожарных и спасателей по телефону «101».

#### 10. При необходимости покинуть помещение и предупредить соседей о случившемся.

#### 11. О каждой неисправности газовой сети или приборов необходимо немедленно сообщить в контору газового хозяйства.

Тел. пожарной охраны – 01 или 101

Единый телефон доверия

Главного управления МЧС России по г. Москве: +7(495) 637-22-22

mchs.qov.ru – официальный интернет сайт МЧС России

Отдел надзорной деятельности Управления по Новомосковскому и Троицкому АО ГУ МЧС по г. Москве (ndnaoitao@yandex.ru)