**Главное управление МЧС России по г. Москве**

**2 РОНД Управления по Новомосковскому и Троицкому АО**

**117574, г. Москва, г.о. Троицк, пл. Верещагин, д. 1, тел.+7(495)840-99-70,**

**email: 2rondunitao@mail.ru**

**Пожарная безопасность на объектах торговли**

На объектах организаций торговли запрещается:

а) проводить огневые работы во время нахождения покупателей в торговых залах;

б) осуществлять продажу легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов (в том числе баллонов с газом, лакокрасочных изделий, растворителей, товаров в аэрозольной упаковке), пороха, капсюлей, патронов, пиротехнических и других взрывоопасных изделий, если объекты организаций торговли размещены в зданиях, не являющихся зданиями класса функциональной пожарной опасности Ф3.1, определенного в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=8B2B4D94E404869B7AEB05551BCA6E8279BD205B09A2275E285D4E35yAK8G) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

в) размещать отделы, секции по продаже легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов и пиротехнических изделий на расстоянии менее 4 метров от выходов, лестничных клеток и других путей эвакуации;

г) устанавливать в торговых залах баллоны с горючими газами для наполнения воздушных шаров и для других целей;

д) размещать торговые, игровые аппараты и вести торговлю на площадках лестничных клеток, в тамбурах и на других путях эвакуации.

Запрещается временное хранение горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров в торговых залах и на путях эвакуации.

Запрещается хранение горючих товаров или негорючих товаров в горючей упаковке в помещениях, не имеющих оконных проемов или шахт дымоудаления, за исключением случаев, разрешенных нормативными правовыми актами и нормативными документами по пожарной безопасности.

Загрузочные устройства шахтных подъемников для бестарного транспортирования полуфабрикатов оборудуются заслонками, открывающимися только на период загрузки.

Руководитель организации при проведении распродаж, рекламных акций и других мероприятий, связанных с массовым пребыванием людей в торговых залах, обязан принять дополнительные меры пожарной безопасности, направленные в том числе на ограничение доступа посетителей в торговые залы, а также назначить ответственных за их соблюдение.

Пожарная безопасность предприятий торговли определяется состоянием защищенности потребителей, работников торговых предприятий, имущества от пожаров, уровнем подготовленности в вопросах безопасности, а также наличием и состоянием автоматических средств, готовых оперативно обеспечить обнаружение и оповещение о пожаре. Причинами пожара в основном является не соблюдение правил пожарной безопасности гражданами и халатное отношения должностных лиц к своим обязанностям.

**Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить.**

**Тел. пожарной охраны – «101»**

**Единый телефон доверия**

**Главного управления МЧС России по г. Москве: +7(495) 637-22-22**

**mchs.qov.ru – официальный интернет сайт МЧС России**

**2 Региональный Отдел надзорной деятельности Управления по Новомосковскому и Троицкому АО ГУ МЧС по г. Москве (2rondunitao@mail.ru)**