Главное управление МЧС России по г. Москве

Управление по Новомосковскому и Троицкому АО

117574, г. Москва, ул. Голубинская, д. 6А, тел.+7(495)421-83-17, email:mchs.nitao@mail.ru

_____________________________________________________________________________

Будьте осторожны с огнем!

- Своевременно ремонтируйте отопительные печи;

- Очистите дымоходы от сажи не реже одного раза в 2 месяца;

- Заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глинистым раствором, оштукатурьте и побелите;

- На полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист размером 50*70 см.;

- Не допускайте перекала отопительной печи;

- Не растапливайте печь легко воспламеняющимися жидкостями;

- Отремонтируйте электропроводку, неисправные выключатели, розетки;

- Отопительные электрические приборы, плиты содержите в исправном состоянии подальше от штор и мебели на несгораемых подставках;

- Не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это приводит к перегрузке в электросети;

- Не применяйте самодельные электронагревательные приборы;

- Не допускайте эксплуатацию ветхой электропроводки, заклеивания электропроводов обоями, не вешайте на провода различные предметы

- Перед уходом из дома проверяйте выключение газового и электрического оборудования;

- Будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без присмотра;

- Курить в строго отведенных местах. Напоминаем, что курение в постели, особенно в нетрезвом виде, часто приводит к пожару, причина которого – непотушенный окурок;

- Не складируйте около печи горючие материалы;

- Не складируйте горючий материал (сено, солому, дрова и т.д.) в непосредственной близости от строений и линий электропередач;

- Не пользуйтесь открытым огнем на чердаках, в кладовых, сараях;

- желательно иметь в доме средства первичного пожаротушения (огнетушитель);

- Не загромождайте проезды и подъезды к зданиям и сооружениям, а также к пожарным гидрантам и водоемам;

- Установите в летний период около жилого дома емкость с водой.

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА

1. При возникновении пожара немедленно вызовите пожарных по телефону «01», «101»

2.Примите меры до прибытия пожарных машин к эвакуации людей, материальных ценностей и если возможно, то и к тушению пожара, отключите электроэнергию.

Единый телефон доверия

Главного управления МЧС России по г. Москве: +7(495) 637-22-22

mchs.qov.ru – официальный интернет сайт МЧС России