Главное управление МЧС России по г. Москве Управление по Новомосковскому и Троицкому АО

2 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

108841, г. Москва, г.о. Троицк, ул. пл. Верещагина д. 1 телефон:

8(495)840-99-70,

E-mail: tinao2@gpn.moscow

_____________________________________________________________________________

Пожары от приборов печного отопления

Причины возникновения подобных пожаров:

от воздействия пламени, топочных газов и искр на сгораемые конструкции здания через трещины в кладке - печей и дымоходов;

при соприкосновении сгораемых строительных конструкций с поверхностями элементов печи, имеющих высокую температуру,

из-за недостаточной толщины стенок печей или дымоходов, отсутствия или занижения размеров противопожарных разделок и отступок, а также в результате перекала печей;

при соприкосновении горючих предметов (мебели, белья, одежды) и материалов (дров, торфа и т. п.) с перегретыми частями печей;

при воздействии пламени через открытые топочные и другие эксплуатационные отверстия;

при выпадении углей и раскаленных искр на сгораемые элементы зданий и предметы домашнего обихода.

Одним словом, пожары происходят в результате неправильного устройства и нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Телефон пожарной охраны – 101, 01

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве: +7(495) 637-22-22

mchs.qov.ru – официальный интернет сайт МЧС России