Ответственность за противопожарное состояние объектов с массовым пребыванием людей возлагается на руководителя объекта (собственника), который обязан организовать следующие мероприятия по пожарной безопасности:

1. Объекты с массовым пребыванием людей должны иметь не менее двух выходов, расположенных не выше 2-го этажа, отвечающих требованиям пожарной безопасности и не имеющих на окнах глухих металлических решеток.

2. Территория, прилегающая к объекту с массовым пребыванием людей и помещения должны содержаться в чистоте, очищаться от мусора и других горючих материалов.

3.  Подъезды к зданиям и пожарным водоисточникам должны быть свободными.

4. Эвакуационные пути (коридоры, лестничные клетки) должны содержаться свободными, двери эвакуационных выходов в период пребывания людей должны содержаться открытыми.

5. Не допускается отделка путей эвакуации сгораемым материалом, а также установка на основных путях эвакуации турникетов, порогов, вращающихся дверей и других устройств, препятствующих свободной эвакуации.

6. Системы пожарной сигнализации, аварийного освещения, указателей «Выход», звукового и речевого оповещения должны содержаться в исправном состоянии.

7. Первичные средства пожаротушения (огнетушители, пожарные краны, оборудование пожарных щитов) должны содержаться в исправном состоянии, не допускается загромождение подступов к ним.

8. Электрооборудование должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с «Правилами устройства электроустановок».

9. Все работники, задействованные на объектах с массовым пребыванием людей, должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности на объекте.

10. На объектах с массовым пребыванием людей из числа лиц обслуживающего персонала назначается боевой расчет по действиям в случае возникновения пожара.

При возникновении пожара на объектах с массовым пребыванием людей обязанностями руководителя (должностного лица) являются:

| а) позвонить в «Единую службу спасения» по телефону «101», «112» при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, сообщить свою фамилию, номер телефона | б) организовать эвакуацию людей и спасание материальных ценностей | в) принять меры по тушению пожара первичными средствами пожаротушения, применяя огнетушители или внутренние пожарные краны |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

ПАМЯТКА

о мерах пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по г. Москва

8 (495) 637-22-22