Приложение к постановлению Правительства Москвы от __________ 2019 г. № _______

Положение

об автоматизированной системе учета потребления ресурсов

## 1. Общие положения

1.1. Положение об автоматизированной системе учета потребления ресурсов (далее – Положение) определяет назначение, основные задачи и функции автоматизированной системы учета потребления ресурсов (далее – АСУПР), состав участников информационного взаимодействия с использованием АСУПР (далее – участники информационного взаимодействия) и их полномочия.

1.2. АСУПР представляет собой государственную информационную систему города Москвы, предназначенную для сбора, обработки, передачи и хранения следующих данных:

1.2.1. о количестве и качестве тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газе (далее – ресурсы), потребляемых в многоквартирных домах в городе Москве, а также зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, занимаемых органами исполнительной власти города Москвы и подведомственными им организациями, передаваемых приборами учета, подключенными к АСУПР (далее – объекты);

1.2.2. о приборах учета ресурсов, в том числе указанных в пункте 1.2.1.  настоящего положения (далее – приборы учета);

1.2.3. об установленных на объектах технических средствах, осуществляющих в автоматическом режиме сбор и передачу в АСУПР данных о количестве и качестве поставленных ресурсов (далее – технические средства нижнего уровня АСУПР).

1.2.4. АСУПР является источником информации для всех иных информационных систем города Москвы, использующим данные указанные в пункте 1.2.2 и пункте1.2.3 настоящего Положения.

1.3. АСУПР является собственностью города Москвы.

1.4. Основными задачами АСУПР являются:

1.4.1. Обеспечение коммерческого учета потребляемых на объектах ресурсов в целях дальнейшего использования результатов коммерческого учета при осуществлении расчетов между поставщиками и потребителями ресурсов.

1.4.2. Обеспечение процессов сбора, обработки, передачи и хранения данных о приборах учета и технических средствах нижнего уровня АСУПР.

1.4.3. Повышение эффективности контроля и анализа процессов потребления (поставки) ресурсов.

1.5. Основными функциями АСУПР являются:

1.5.1. Автоматизация процессов передачи и обработки данных с приборов учета и иных средств измерений, установленных на объектах, в том числе коммерческого учета ресурсов.

1.5.2. Обеспечение дистанционного диспетчерского контроля за процессами потребления (поставки) ресурсов, в том числе в части предупреждения и выявления аварийных ситуаций.

1.5.3. Обеспечение участников информационного взаимодействия данными о результатах диспетчерского контроля за состоянием технических средств нижнего уровня АСУПР.

1.5.4. Обеспечение между участниками информационного взаимодействия обмена данными о количестве и качестве потребленных (поставленных) ресурсов.

1.5.5. Обеспечение оперативного формирования базы данных о количестве и качестве ресурсов, хранение указанных данных.

1.5.6. Обеспечение возможности формирования аналитических данных (отчетности) о потреблении (поставке) ресурсов, при разработке, планировании и проведении мероприятий по обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования ресурсов.

1.6. Верхний уровень АСУПР представляет собой программно-аппаратный комплекс, предназначенный для обработки, анализа, представления и хранения информации, полученной с использованием технических средств нижнего уровня АСУПР, а также иных информационных систем.

1.7. Нижний уровень АСУПР представляет собой комплекс технических средств, предназначенных для сбора и передачи данных (в том числе устройства сбора и передачи данных), полученных с приборов учета ресурсов и иных средств измерений, установленных на объектах, в верхний уровень АСУПР.

1.8. Технические средства нижнего уровня АСУПР, приобретаемые органами исполнительной власти города Москвы и подведомственными им организациями за счет средств бюджета города Москвы, (за исключением технических средств, указанных в пункте 1.9 настоящего Положения) передаются на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) государственному учреждению (предприятию) города Москвы, подведомственному Департаменту жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

1.9. Технические средства нижнего уровня АСУПР, приобретаемые органами исполнительной власти города Москвы и подведомственными им организациями за счет средств бюджета города Москвы, и устанавливаемые на объектах здравоохранения, передаются на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) государственному учреждению (предприятию) города Москвы, подведомственному Департаменту здравоохранения города Москвы.

1.10. Технические средства нижнего уровня АСУПР, приобретенные организациями, подведомственными органам исполнительной власти города Москвы, за счет иных источников финансирования, могут быть переданы на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) государственному учреждению (предприятию) города Москвы, подведомственному Департаменту жилищно-коммунального хозяйства города Москвы (за исключением технических средств, приобретенных за счет средств обязательного медицинского страхования и иных источников финансирования, устанавливаемых на объектах здравоохранения, которые могут быть переданы на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) государственному учреждению (предприятию) города Москвы, подведомственному Департаменту здравоохранения города Москвы).

## 1.11. Эксплуатацию технических средств нижнего уровня АСУПР осуществляют организации, которым указанные технические средства АСУПР принадлежат на праве оперативного управления или хозяйственного ведения.

## 1.12. Состав информации, размещаемой и обрабатываемой в АСУПР, с указанием перечня ее первичных источников, перечня участников информационного взаимодействия и порядка их взаимодействия, условий и периодичности ввода информации, а также форматов ее предоставления определяются в Регламенте информационного взаимодействия с использованием АСУПР (далее – Регламент) совместно разрабатываемым и утверждаемым   органами исполнительной власти города Москвы, участниками информационного взаимодействия с использованием АСУПР с оператором АСУПР.

## 1.13. В соответствии с условиями Регламента, в рамках функционирования АСУПР обеспечивается информационное взаимодействие с иными информационными системами города Москвы.

## 1.14. Информационное взаимодействие с федеральными информационными системами осуществляется на основании соглашений, заключаемых между Правительством Москвы или иными органами исполнительной власти города Москвы и федеральными органами исполнительной власти, в том числе территориальными органами федеральных органов исполнительной власти.

1.15. Органы исполнительной власти города Москвы, являющиеся участниками информационного взаимодействия с использованием АСУПР, совместно с оператором АСУПР утверждают требования, предъявляемые к техническим средствам нижнего уровня АСУПР, а также их монтажу и подключению.

1.16. При строительстве, реконструкции и капитальном ремонте многоквартирных домов, а также объектов социальной сферы, расположенных на территории города Москвы, осуществляемых за счет средств бюджета города Москвы, должны быть установлены технические средства нижнего уровня АСУПР и обеспечена передача данных на верхний уровень АСУПР.

1.17. Технические средства нижнего уровня АСУПР, установленные при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте многоквартирных домов, а также объектов социальной сферы (за исключением объектов здравоохранения), расположенных на территории города Москвы, осуществляемых за счет средств бюджета города Москвы, передаются на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) государственному учреждению (предприятию), подведомственному Департаменту жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

1.18. Технические средства нижнего уровня АСУПР, установленные при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов здравоохранения, расположенных на территории города Москвы, осуществляемых за счет средств бюджета города Москвы, передаются на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) государственному учреждению (предприятию), подведомственному Департаменту здравоохранения города Москвы.

2. Участники информационного взаимодействия

2.1. Оператор АСУПР – орган исполнительной власти города Москвы, осуществляющий обеспечение эксплуатации АСУПР (далее – Оператор).

2.2. Уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы – орган исполнительной власти города Москвы осуществляющий координацию информационного наполнения АСУПР (далее – Уполномоченный орган).

2.3. Организации, осуществляющие эксплуатацию приборов учета и иных средств измерений.

2.4. Организации, осуществляющие эксплуатацию технических средств нижнего уровня АСУПР.

2.5. Поставщики информации в АСУПР - органы исполнительной власти города Москвы, подведомственные им организации, лица, осуществляющие управление многоквартирными домами в городе Москве, поставщики ресурсов, являющиеся участниками информационного взаимодействия с использованием АСУПР (далее – Поставщики информации).

2.6. Пользователи информации АСУПР – органы исполнительной власти города Москвы, подведомственные им организации, лица, осуществляющие управление многоквартирными домами, поставщики ресурсов и иные организации, использующие информацию, содержащуюся в АСУПР, в своей деятельности (далее – Пользователи информации).

3. Полномочия участников информационного взаимодействия

3.1. Оператор:

3.1.1. Обеспечивает функционирование верхнего уровня АСУПР в круглосуточном режиме.

3.1.2. Обеспечивает эксплуатацию верхнего уровня АСУПР.

3.1.3. По решению Уполномоченного органа обеспечивает развитие (модернизацию) верхнего уровня АСУПР.

3.1.4. Обеспечивает подключение (доступ) участников информационного взаимодействия к АСУПР в порядке, установленном Регламентом.

3.1.5. Обеспечивает выполнение требований законодательства Российской Федерации в части обеспечения единства измерений.

3.1.6. Обеспечивает разграничение прав доступа участников информационного взаимодействия.

3.1.7. Обеспечивает защиту информации, поступающей в АСУПР, от несанкционированного доступа, ее искажения или блокирования.

3.1.8. Обеспечивает организацию информационного взаимодействия АСУПР с иными информационными системами города Москвы.

3.1.9. Соблюдает требования Регламента.

3.2. Уполномоченный орган:

3.2.1. Обеспечивает координацию деятельности участников информационного взаимодействия в части (за исключением объектов здравоохранения):

3.2.1.1. Учета информации о приборах учета и технических средствах нижнего уровня АСУПР и контроля их работоспособности.

3.2.1.2. Полноты внесения информации в АСУПР Поставщиками информации.

3.2.1.3. Обеспечения допуска к техническим средствам нижнего уровня АСУПР на объектах.

3.2.2. Принимает решение о предоставлении и разграничении доступа Поставщиков информации и Пользователей информации к АСУПР.

3.2.3. Готовит и вносит Оператору предложения по развитию (модернизации) верхнего уровня АСУПР и участвует в приемке работ (услуг) по созданию, внедрению, развитию (модернизации), эксплуатации верхнего уровня АСУПР, а также в приемке работ (услуг), связанных с обеспечением единства измерений.

3.2.4. Информирует Оператора АСУПР:

3.2.4.1. О наличии на объектах приборов учета и возможности их подключения к АСУПР.

3.2.4.2. О наличии на объектах технических средств, осуществляющих сбор и (или) передачу данных о количестве и (или) качестве ресурсов в иные информационные системы.

3.2.5. Соблюдает требования Регламента.

3.2.6. Координацию деятельности участников информационного взаимодействия, установленной пунктами 3.2.1.1. – 3.2.1.3. в части объектов здравоохранения осуществляет Департамент здравоохранения города Москвы.

3.2.7. Обеспечивает монтаж и подключение технических средств нижнего уровня АСУПР, устанавливаемых за счет средств бюджета города Москвы.

3.3. Организация, осуществляющая эксплуатацию приборов учета:

3.3.1. Обеспечивает работоспособность эксплуатируемых данной организацией приборов учета, в том числе в части передачи данных в АСУПР, внесение и актуализацию информации об указанных приборах учета в АСУПР, в том числе документов в электронном виде.

3.3.2. Обеспечивает своевременную поверку приборов учета, ввод приборов учета в эксплуатацию и внесение соответствующей информации в АСУПР, в том числе документов в электронном виде.

3.3.3.  Организует допуск на объекты и обеспечивает возможность монтажа и подключения технических средств нижнего уровня АСУПР к установленным на объектах приборам учета, эксплуатируемым данной организацией.

3.3.4. Соблюдает требования Регламента.

3.4. Организация, осуществляющая эксплуатацию технических средств нижнего уровня АСУПР:

3.4.1. Обеспечивает работоспособность и эксплуатацию технических средств нижнего уровня АСУПР.

3.4.2. Обеспечивают своевременную поверку технических средств нижнего уровня АСУПР и внесение соответствующей информации в АСУПР, в том числе документов в электронном виде.

3.4.3. Соблюдает требования Регламента.

3.5. Поставщик информации:

3.5.1. Осуществляет непосредственное размещение в АСУПР информации об объектах, ресурсах, приборах учета и технических средствах нижнего уровня АСУПР, либо передачу такой информации Уполномоченному органу для ее последующего размещения в АСУПР, в том числе документов в электронном виде.

3.5.2. Обеспечивает актуальность, полноту и достоверность информации, указанной в п.3.5.1 настоящего Положения, предоставляемой в АСУПР.

3.5.3. Соблюдает требования Регламента.

3.5.4. Вносит предложения Уполномоченному органу о необходимости внесения изменений в АСУПР в целях оптимизации ее функций.

3.6. Пользователь информации:

3.6.1. Получает доступ к информации, содержащейся в АСУПР, в соответствии с Регламентом.

3.6.2. Обеспечивает сохранность учетных данных, предоставленных ему Оператором для использования функциональных возможностей АСУПР, неразглашение указанных данных и недопущение использования функциональных возможностей АСУПР третьими лицами без согласования с Уполномоченным органом.

3.6.3. Соблюдает требования Регламента.

3.7. Отдельные функции Оператора по его решению могут быть переданы другому органу исполнительной власти города Москвы, государственному учреждению города Москвы или иной организации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы.

3.8. Отдельные функции Уполномоченного органа по его решению могут быть переданы другому органу исполнительной власти города Москвы, государственному учреждению города Москвы или иной организации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы.

3.9. Оператор и Уполномоченный орган не несут ответственности за достоверность и полноту информации, предоставляемой Поставщиками информации или непосредственно размещаемой Поставщиками информации в АСУПР.

3.10. Поставщики информации несут ответственность за достоверность и полноту информации, непосредственно размещаемой в АСУПР.